　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            
国际展台施工水电气申请表

展览会名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    时间：

	展商名称：　　　　　　　　　　　　　　　　

施工单位名称：　　　　　　　　　　　　　
	
	展厅：　　　展台号：　　　 传真　　　　 

联系人：　　　　　　　　电话　　　　　　　

	照明用电功率：（　　　　　）KW，（　　　　）处
	机器用水、电及压缩气

	安装项目
	项目号
	数

量
	单价

US＄
	合计
	安装项目
	项目号
	数

量
	单价

US＄
	合计

	射灯100W
	5.401
	
	15.00
	
	15A/220V（单相）
	5.412
	
	150.00
	

	日光灯40W
	5.402
	
	12.00
	
	30A/380V（三相）
	5.413
	
	330.00
	

	金卤灯150W
	5.403
	
	20.00
	
	60A/380V（三相）
	5.414
	
	760.00
	

	金卤灯300W
	5.404
	
	50.00
	
	100A/380V（三相）
	5.415
	
	1200.00
	

	金卤灯500W
	5.405
	
	75.00
	
	150A/380V（三相）
	5.416
	
	1600.00
	

	金卤灯1KW
	5.406
	
	100.00
	
	200A/380V（三相）
	5.417
	
	2500.00
	

	LED光源
	5.407
	
	10/M
	
	300L/Min
	5.418
	
	600.00
	

	插座≤1KW
	5.408
	
	25.00
	
	600L/Min
	5.419
	
	1000.00
	

	施工用临时电

3KW/220V（单相）
	5.409
	
	50.00
	
	1000L/Min
	5.420
	
	1500.00
	

	15A/220V/24hr

（单相）
	5.410
	
	400.00
	
	生活用水
	5.421
	
	500.00
	

	30A/380V/24hr

（三相）
	5.411
	
	900.00
	
	
	
	
	
	

	合计：
	合计：

	总计（大写）：人民币


备注：

· 以上照明收费为接驳费用，其中含电源费及电费。

· 照明电源与机器电源分开申报严禁混用。24小时供电不能做为不间断电源使用。

· 展会水电气项目提前申报，如现场申报需增加收费。

· 申报时，带齐展台电路图及施工人员电工操作证办理手续，证件现场备查。
· 展馆集中提供的压缩空气气源是压缩机器出口压力为6-8公斤的一般性压缩空气，参展商应根据自身设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置。
· 特殊供气需厂商自带空压机，交纳相应的电源费和电费并保证设备运行安全。

· 单相插座不得用于照明线路。
	申请人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

日　　　期：　　　　　　　　　　　　　　　　

	经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

审核人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　请回复北京国展国际展览中心有限责任公司施工管理办公室水电管理科

　联系人：王福平　　王庆五　　　电话：010-84600243　010-84600242　　　传真：010-84600213　　010-84600278

　电子邮箱：wangfuping@ciec-expo.com    wangqingwu@ciec-expo.com

