　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            
国内展台施工水电气申请表

展览会名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    时间：

	展商名称：　　　　　　　　　　　　　　　　

施工单位名称：　　　　　　　　　　　　　
	
	展厅：　　　展台号：　　　 传真　　　　 

联系人：　　　　　　　　   电话　　　  　

	照明用电功率：（　　　　　）KW，（　　　　）处
	机器用水、电及压缩气

	安装项目
	项目号
	数

量
	单价

RMB
	合计
	安装项目
	项目号
	数

量
	单价

RMB
	合计

	射灯100W
	5.301
	
	24.00
	
	15A/220V（单相）
	5.312
	
	400.00
	

	日光灯40W
	5.302
	
	20.00
	
	30A/380V（三相）
	5.313
	
	1000.00
	

	金卤灯150W
	5.303
	
	40.00
	
	60A/380V（三相）
	5.314
	
	1800.00
	

	金卤灯300W
	5.304
	
	100.00
	
	100A/380V（三相）
	5.315
	
	2800.00
	

	金卤灯500W
	5.305
	
	150.00
	
	150A/380V（三相）
	5.316
	
	4000.00
	

	金卤灯1KW
	5.306
	
	250.00
	
	200A/380V（三相）
	5.317
	
	6000.00
	

	LED光源
	5.307
	
	20/米
	
	300L/Min
	5.318
	
	700.00
	

	插座≤1KW
	5.308
	
	60.00
	
	600L/Min
	5.319
	
	1000.00
	

	施工用临时电
3KW/220V（单相）
	5.309
	
	200.00
	
	1000L/Min
	5.320
	
	1500.00
	

	15A/220V/24hr
（单相）
	5.310
	
	1000.00
	
	生活用水
	5.321
	
	800.00
	

	30A/380V/24hr
（三相）
	5.311
	
	3000.00
	
	
	
	
	
	

	合计：
	合计：

	总计（大写）：人民币


　备注：

· 以上照明收费为接驳费用，其中含电源费及电费。

· 照明电源与机器电源分开申报严禁混用。24小时供电不能做为不间断电源使用。
· 展会水电气项目提前申报，如现场申报需增加收费。

· 申报时，带齐展台电路图及施工人员电工操作证办理手续，证件现场备查。
· 展馆集中提供的压缩空气气源是压缩机器出口压力为6-8公斤的一般性压缩空气，参展商应根据自身设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置。
· 特殊供气需厂商自带空压机，交纳相应的电源费和电费并保证设备运行安全。
· 单相插座不得用于照明线路。
	申请人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

日　　　期：　　　　　　　　　　　　　　　　

	经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

审核人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　请回复北京国展国际展览中心有限责任公司施工管理办公室水电管理科

　联系人：王福平　　王庆五　　　电话：010-84600243　010-84600242　　　传真：010-84600213　　010-84600278

　电子邮箱：wangfuping@ciec-expo.com    wangqingwu@ciec-expo.com

